## Slide 1: Методичні вказівки до практичних занять за темами:
Окисно-відновне титрування.
Окисно-відновне титрування. Перманганатометричне титрування. Визначення масової частки (у відсотках) пероксиду водню, солей заліза(ІІ).
Окисно-відновне титрування. Йоді- і йодометричне титрування. Визначення іонів Сu(ІІ). Визначення масової частки (у відсотках) аскорбінової кислоти та пероксиду водню.

## Slide 2
4. Окисно-відновне титрування. Дихроматометричне титрування. Визначення масової частки (у відсотках) солей заліза(ІІ).
5. Окисно-відновне титрування. Бромато- і бромометричне титрування. Визначення масової частки (у відсотках) натрію саліцилату.
6. Окисно-відновне титрування. Нітритометричне титрування. Визначення масової частки (у відсотках) новокаїну, стрептоциду.

## Slide 3: Лабораторна робота Встановлення молярної концентрації еквіваленту вихідного розчину перманганату калію
Мета роботи: встановити молярну концентрацію еквіваленту розчину калію перманганату .
Методика роботи. Бюретку наповнюють розчином калію перманганату. В колбу для титрування піпеткою переносять 20,00 мл вихідного розчину щавелевої кислоти, доливають 15–20 мл розчину сірчаної кислоти (1:4) для створення кислотності середовища. Нагрівають розчин до 70–80ºС (не можна доводити до кипіння, оскільки в цьому випадку розкладається щавлева кислота) і титрують розчином калію перманганату. На початку титрування до гарячого розчину щавелевої кислоти доливають декілька крапель перманганату і чекають зникнення рожевого забарвлення. Кожну нову порцію розчину KMnO4 доливають після зникнення забарвлення попередньої порції. Титрують до появи забарвлення, яке не зникає на протязі 30 с. Нормальність розчину визначають за формулою:

## Slide 5: Лабораторна робота Визначення масової частки заліза в солі Мора
Мета роботи: визначити масову частку заліза в солі Мора.
В кислому середовищі залізо (ІІ) окислюється перманганатом калію до заліза (ІІІ):
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
Використовуючи метод прямого титрування, легко розрахувати кількість заліза в досліджуваному розчині.

## Slide 6: Хід роботи.
Метод піпетування.
Точну наважку cолі Мора (1,5–2 г) розчиняють в невеликому об’ємі дистильованої води і після повного її розчинення кількісно переносять в мірну колбу на 100,00 мл, доводять об’єм колби до мітки дистильованою водою і перемішують.
Відміряють піпеткою 20,00 мл одержаного розчину солі Мора, переносять в конічну колбу для титрування, добавляють 10–15 мл 2Н розчину сірчаної кислоти і титрують її 0,05 Н робочим розчином перманганату калію згідно методики, описаної в п. 1). Титрування повторюють декілька разів і проводять розрахунки. Результати досліджень і розрахунків вносять в таблицю 6.3.
Обробка результатів. Розраховують титр перманганату калію за залізом, а потім масу заліза в досліджуваній наважці:

## Slide 8: Для методу пипетування

## Slide 9: Лабораторна робота Встановлення молярної концентрації еквіваленту розчину тіосульфату натрію
Мета роботи: встановити молярну концентрацію еквіваленту розчину тіосульфату натрію.
Методика роботи.
Бюретку наповнюють розчином Na2S2O3. В колбу для титрування з допомогою циліндру наливають 15–20 мл розчину KІ (масова частка 10%) і 15–20 мл розчину H2SO4 (1:4). Якщо одержаний розчин має жовтий відтінок, то необхідно для знебарвлення обережно ввести декілька крапель розчину Na2S2O3.
До одержаної суміші доливають з допомогою піпетки 20,00 мл стандартного розчину K2Cr2O7, і, накривши колбу (щоб попередити втрати від виділення леткого йоду), залишають суміш на 5 хв. для закінчення реакції в темноті. Потім наливають в колбу 100–150 мл води і титрують розчином Na2S2O3 (спочатку без індикатора). Коли забарвлення розчину з темно–бурого перетвориться в світло–жовте, доливають ~ 5 мл розчину крохмалю і продовжують титрувати до переходу темно–синього забарвлення в світло–зелене.

## Slide 10: Останні краплини розчину Na2S2O3 доливають повільно, кожен раз добре перемішуючи розчин. Титрування повторюють декілька разів і розраховують молярну концентрацію еквіваленту робочого титрованого розчину Na2S2O3 за формулою:

## Slide 11: Результати досліджень і розрахунків вносять в таблицю :
№ п/п | Об’єм розчину калію дихромату, см3 | Об’єм розчину Na2S2O3 , витрачений на титрування, см3 | Середнє значення об’єму розчину Na2S2O3, см3 | Молярна концентрація еквіваленту Na2S2O3 , моль/л

## Slide 12
Контрольні запитання
1. Сутність та класифікація методів окислювально–відновного титрування.
2. Класифікація редокс–методів.
3. Вимоги до реакцій, що застосовуються в окислювально–відновному титруванні.
4. Види окислювально–відновного титрування.
5. Індикатори окислювально–відновного титрування.
6. Криві окислювально–відновного титрування.
7. Перманганатометричне титрування: суть методу, титрант методу, способи титрування, застосування методу і його загальна оцінка.
8. Йодометрія, сутність методу.
9. Титрант методу йодометрії: приготування, стандартизація, зберігання. Способи титрування в даному методі.
10. Йодиметрія, сутність методу.
11. Титрант методу йодиметрії: приготування, стандартизація, зберігання. Способи титрування в даному методі.
12. Методика йодиметричного визначення вмісту води в фармацевтичних препаратах.

## Slide 13
12. Характеристика нітритометричного методу аналізу. Суть методу, речовини, що визначаються цим методом.
13. Приготування титранту в нітритометрії та його стандартизація.
14. Фіксування кінцевої точки титрування в нітритометрії. Можливості методу.
15. Броматометрія. Сутність методу.
16. Титрант в броматометрії, його приготування та властивості.
17. Визначення кінцевої точки тирування в броматометрії.
18. Бромометрія. Сутність методу, титрант, його приготування і стандартизація, умови титрування. Фіксування кінцевої точки титрування. Можливості методу.