## Slide 1: ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ГИГИЕНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ
ЛЕКЦИЯ:
«Санитарная охрана ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, как Гигиеническая проблема. ГИГИенические аспекты Чернобыльской катастрофы»

## Slide 2: Методы радиометрического контроля. Приборы.
Радиометрический контроль включает в себя
Определение индивидуальных доз облучения персонала
Контроль за мощностью дозы облучения на рабочих местах
Применение приборов, сигнализирующих о превышении допустимой дозы облучения.

## Slide 3
Учитывая это и приборы доя радиометрического контроля делятся на 3 группы:
1) Дозиметры индивидуального контроля - для измерения дозы внешне­го облучения, получаемой работающим с источниками радиации. Индивидуальные дозиметры могут быть:
ионизационные С-КИД-2, ДК-02)
фотохимические (ИФК-2,3)
термолюминесцентные (ИЛК)
2) Стационарные или переносные приборы, предназначенные для изме­рения мощностей доз излучения. К этой группе относятся радиомет­ры и интенсиметры - «Аргунь», РУП-1, «Луч-А» и др
3) Стационарные установки для регистрации мощности излучения в отдельных помещениях. Они подают световые или звуковые сигналы при превышении допустимой дозы. К данной группе относятся установки УСИТ-1, УСИТ-2, УСИД-12 и др.

## Slide 4: Охрана окружающей среды от радиоактивного за­грязнения.
Загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами (радиоактивное загрязнение) происходит в результате работы с открытыми источниками в нормальных условиях. Кроме того его причиной могут быть и закрытые источники в результате аварий с выбросом радиоактивных ве­ществ.
Основные источники загрязнения окружающей среды :
Мероприятия ядерно-топливного цикла.
Ядерные взрывы.

## Slide 5: Меры по охране окружающей среды :
1) Законодательные (нормы радиационной безопасности).
2) Технологические (изменение технологии для уменьшения исполь­зования радиоактивных веществ и их попадания в окружающую среду).
3) Санитарно-технические (адекватная вентиляция, канализация)
4) Планировочные (создание санитарно защищенных зон и зон наблюдения).

## Slide 6
Основной проблемой в области охраны окружающей среды от радиоак­тивного загрязнения является проблема радиоактивных отходов.
Радиоактивные отходы - это материалы или объекты, не подлежащие использованию, но имеющие уровень радиоактивности выше нормативного. По агрегатному состоянию они делятся на газообразные, жидкие и твердые.
Обезвреживание радиоактивных отходов осуществляется с помощью их дезактивации, в результате которой - как это видно из названия метода -они теряют свою активность или она снижается до допустимого уровня.

## Slide 7: Методы дезактивации.
1) Оптимальным методом дезактивации является: метод физической дезактивации путем выдерживания отходов в течение некоторого време­ни, основанный на законе радиоактивного распада. За счет распада ра­диоактивные изотопы распадаются с образованием изотопов, не обладаю­щих радиоактивностью. Метод применим только для короткоживущих изотопов (с периодом полураспада не больше 15 суток).
2) Разбавление. Заключается в смешивании загрязненных. продуктов с чистыми. Для жидких отходов применяется только при активности, пре­вышающей ПДК не более чем в 10 раз при возможности 10-кратного раз­бавления.
3) Рассеивание (для газообразных отходов). Производится через вы­сокие трубы. При этом используют фильтрацию (только для аэрозолей), адсорбцию и абсорбцию (для газов). Последние не применимы для инерт­ных газов, которые просто рассеивают.
Для жидких отходов используются методы уменьшения объема, которые включают в себя выпаривание, фильтрацию, коагуляцию, в результате чего отходы могут переводиться в твердую фазу, а затем прессоваться, переплав­ляться и захораниваться в могильниках.

## Slide 8: Источник выброса радионуклидов
Авария на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошла вскоре после полуночи 26 апреля 1986 года. До аварии реактор в течение многих часов эксплуатировался в запроектном режиме в целях подготовки к эксперименту по снятию энергии с турбины в случае незапланированного останова. Причина аварии является достаточно сложной, но ее можно рассматривать как неконтролируемый разгон уровня мощности, который привел к испарению водного теплоносителя внутри реактора. Это, в свою очередь, вызвало дальнейшее увеличение уровня мощности, что в результате привело к паровому взрыву, который разрушил реактор. После первоначального взрыва графит реактора загорелся.
Несмотря на героические усилия персонала по борьбе с пожаром, графит горел много дней, и выбросы радиоактивного материала продолжались до 6 мая 1986 года.

## Slide 9
Первые оценки количества выброшенного в результате аварии и выпавшего на территории бывшего СССР 137Cs были сделаны на основе воздушных радиометрических измерений загрязненных территорий бывшего СССР; эти оценки указывали
на то, что в результате выпало около 40 ПБк
(1х106 кюри). Оценки этих выбросов с годами уточнялись, и в настоящее время оценка общего объема выпавшего на территорию бывшего СССР 137Cs примерно в два раза больше первоначальных оценок, т.е. 80 ПБк.

## Slide 10
Радионуклиды в выбросах из поврежденного реактора находились в форме газов, конденсированных частиц или топливных частиц. Присутствие последних являлось важной характеристикой аварии. Окисление ядерного топлива было основным механизмом формирования топливных частиц. Менее оксидированные топливные частицы сформировались в результате первоначального взрыва и были выброшены в основном в западном направлении. Более оксидированные и диспергируемые частицы преобладали в остаточных радиоактивных осадках, которые выпали во многих других районах.
Во время окисления и рассеяния ядерного топлива некоторые радионуклиды приобрели летучесть. После охлаждения первоначального облака более летучие радионуклиды выброса оставались в газовой фазе, в то время как менее летучие радионуклиды конденсировались на частицах конструкционных материалов, золе и пыли.

## Slide 11
Таким образом, химические и физические формы радионуклидов в чернобыльском выбросе определялись летучестью их соединений и условиями внутри реактора. Радиоактивные соединения с относительно высоким давлением насыщенного пара (в основном изотопы инертных газов и йод в различных химических формах) были перенесены в атмосферу в газовой фазе. Изотопы тугоплавких элементов (например, церий, цирконий, ниобий и плутоний) были выброшены в атмосферу в основном в форме топливных частиц. Другие радионуклиды (изотопы цезия, теллурия, сурьмы и т.д.) были обнаружены как в топливных, так и конденсированных частицах.
Относительные доли конденсированных и топливных компонентов в выпадениях на соответствующих участках можно оценить по коэффициентам активности радионуклидов различных классов летучести.

## Slide 13
Химический и радионуклидный состав топливных частиц близок к составу облученного ядерного топлива, но характеризуется меньшей фракцией летучих радионуклидов, более оксидированным состоянием урана и присутствием различных дополнительных смесей, особенно в поверхностном слое. Напротив, химический и радионуклидный состав конденсированных частиц широко варьировался. Удельная активность радионуклидов в этих частицах определялась продолжительностью процесса конденсации и температурного процесса, а также характеристиками частиц.
Содержание радионуклидов в некоторых из этих частиц преимущественно ограничивалось одним или двумя нуклидами.
Форма радионуклидов в выбросе определяла расстояния их атмосферного переноса. Даже самые мелкие топливные частицы, состоящие из одной гранулы кристаллического ядерного топлива, имели достаточно большой размер (до 10 микрон) и высокую плотность (8–10 г/см3). Из-за своего размера они были перенесены только на несколько десятков километров. Более крупные агрегатные частицы были обнаружены на расстоянии нескольких километров от АЭС. По этой причине выпадения тугоплавких радионуклидов резко уменьшались с расстоянием от поврежденного реактора, и за пределами промышленной площадки станции можно было обнаружить только следы тугоплавких элементов.

## Slide 14
Низкая растворимость выпавшего 137Cs и 90Sr около АЭС указывает на то, что топливные частицы были основной частью радиоактивных осадков даже в 20 км от источника выброса. На более коротких расстояниях доля растворимых в воде и обменных форм 137Cs и 90Sr была явно меньше благодаря присутствию более крупных частиц; на больших расстояниях доля растворимых конденсированных частиц увеличивалась.
Радиоактивные элементы в окружающей среде ведут себя по-разному; некоторые, например, цезий, йод и стронций, являются мобильными и в определенных условиях окружающей среды легко переходят в пищевые продукты. Напротив, радионуклиды с низкой растворимостью, например, актиниды, являются относительно неподвижными и в основном остаются в почве.

## Slide 15
Среди выброшенных из реактора после аварии на Чернобыльской АЭС радионуклидов во время короткой начальной фазы (с момента аварии до двух месяцев после нее) наибольшую важность в том, что касается облучения людей через сельскохозяйственные пищевые цепочки, представляли радиоизотопы йода. В более долгосрочном плане наибольшую важность стал представлять радиоактивный цезий (и в гораздо меньшей степени радиоактивный стронций).
Физико-химические свойства радионуклидов в системе почва-растение
Растения берут питательные вещества и загрязнители из почвенного раствора. Концентрация радионуклидов в почвенном растворе является результатом физико-химических взаимодействий с матрицей почвы, в которой доминирующим механизмом является конкурентный ионообмен. Таким образом, концентрация и состав основных и конкурентных присутствующих в почве элементов имеют важнейшее значение для распределения радионуклидов между почвой и почвенным раствором.
Множество полученных после аварии на Чернобыльской АЭС данных указывает на то, что количество и характер присутствующих в почве глинистых минералов являются ключевыми факторами в определении радиоэкологической чувствительности в отношении радиоактивного цезия.

## Slide 17: Последствия для сельского хозяйства на первоначальной стадии
Во время аварии Чернобыльской АЭС растительность на пострадавших территориях находилась на различных стадиях роста в зависимости от широты и возвышения над уровнем моря. Первоначально сухое выпадение на поверхность листьев и атмосферные дождевые осадки являлись основными механизмами радиоактивного загрязнения растительности. В среднесрочном и долгосрочном плане преобладало поглощение корнями. Самые высокие концентрации радионуклидов в большинстве пищевых продуктов наблюдались в 1986 году. На начальной стадии наибольшую озабоченность вызывал радионуклид 131I, и молоко вносило основной вклад в дозу внутреннего облучения. Это произошло из-за выброса больших количеств радиоактивного йода и его выпадения на пастбищные травостои, на которых в то время паслись молочные коровы. Перорально поступавший радиоактивный йод полностью поглощался пищеварительным трактом коров, а затем быстро перемещался в щитовидную железу животных и в молоко (примерно за один день). Таким образом, пиковые значения были зарегистрированы вскоре после выпадений в конце апреля или в начале мая 1986 года.

## Slide 18
Традиционный подход к определению характеристик мобильности и биодоступности радиоактивных загрязнителей в почве – это применение методов последовательной экстракции. Был разработан ряд экспериментальных протоколов, в которых используется последовательность постепенно более агрессивных химикатов и предполагается, что каждый из них выборочно будет выщелачивать часть загрязнителя, связанного в конкретных компонентах почвы.
При помощи методов последовательной экстракции было показано, что доля обменного 137Cs уменьшилась в три - пять раз в течение десятилетия после 1986 года. Эта тенденция по времени, которая привела к сокращению загрязнения растений, может объясняться постепенной фиксацией радиоактивного цезия в прослойке глинистых минералов и его медленной диффузией и связыванием с истертыми краями глинистых минералов. Этот процесс снижает обменную способность радиоактивного цезия таким образом, что он становится недоступным для почвенного раствора, из которого растения берут большую часть радиоактивного цезия через корни.

## Slide 19
Агротехническая деятельность оказывает значительное влияние на поведение радионуклидов. В зависимости от типа обработки почвы и используемых для этого орудий труда может иметь место механическое перераспределение радионуклидов в почве. На пахотных землях радионуклиды распространены довольно равномерно вниз по всей глубине распашного слоя.
Наибольшее поглощение 137Cs корнями из почвы в растения происходит на торфяных, болотистых почвах, и оно на один - два порядка величины выше, чем на песчаных почвах; это поглощение часто более чем на три порядка величины превышает поглощение растениями, растущими на плодородных почвах сельскохозяйственного использования.
Основной контролирующий поглощение корнями растений радиоактивного цезия процесс – это взаимодействие между матрицей почвы и раствором, которое прежде всего зависит от потенциала катионного обмена в почве. В случае минеральных почв это определяется влиянием концентраций и типов глинистых минералов и концентраций конкурирующих основных катионов, особенно калия и аммония.

## Slide 20: Переход радионуклидов к животным
Радионуклиды поступают в организм животных через загрязненные фуражные корма и путем прямого перорального поступления из почвы. Молоко и мясо внесли основной вклад в дозы внутреннего облучения человека после аварии на Чернобыльской АЭС, как на первоначальном этапе вследствие воздействия 131I, так и в долгосрочном плане вследствие воздействия радиоактивного цезия. В интенсивных аграрных экосистемах высокие уровни радиоактивного загрязнения продукции животноводства могут наблюдаться только в течение нескольких недель или, самое большее, нескольких месяцев после выпадения радиоактивных осадков. В этих обстоятельствах степень захвата и удержания радионуклидов на поверхностях растений в значительной мере определяет продолжительность и уровень радиоактивного загрязнения продукции животноводства. Исключениями являются очень высокие уровни выпадений или высокие и устойчивые уровни поглощения растениями, которые наблюдались в некоторых районах после аварии на Чернобыльской АЭС.

## Slide 21: Распределение радионуклидов между растворенной фазой и частицами
Удержание выпавших радионуклидов грунтами водосборных площадей и речными и озерными донными отложениями играет важную роль в их последующем переносе в водных системах. Доля радионуклида, которая адсорбируется взвешенными частицами (что в значительной степени изменчиво в поверхностных водах), серьезно влияет как на его перенос, так и на его бионакопление.
Первоначальные концентрации радионуклидов в реках около Чернобыля (Припять, Тетерев, Ирпень и Днепр) в значительной мере являлись результатом их прямого осаждения на речной поверхности. Наивысшие концентрации радионуклидов наблюдались в реке Припять в Чернобыле, где концентрация 131I доходила до 4440 Бк/л.

## Slide 22: Естественные источники радиации
Существует два способа облучения: если радиоактивные вещества находятся вне организма и облучают его снаружи, то речь идет о внешнем облучении. Другой способ облучения – при попадании радионуклидов внутрь организма с воздухом, пищей и водой – называют внутренним.
Естественные радионуклиды делятся на четыре группы: долгоживущие (уран-238, уран-235, торий-232); короткоживущие (радий, радон); долгоживущие одиночные, не образующие семейств (калий-40); радионуклиды, возникающие в результате взаимодействия космических частиц с атомными ядрами вещества Земли (углерод-14).
Разные виды излучения попадают на поверхность Земли либо из космоса, либо поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре, причем земные источники ответственны в среднем за 5/6 годовой эффективной эквивалентной доз, получаемой населением, в основном вследствие внутреннего облучения.
Уровни радиационного излучения неодинаковы для различных областей. Так, Северный и Южный полюсы более, чем экваториальная зона, подвержены воздействию космических лучей из-за наличия у Земли магнитного поля, отклоняющего заряженные радиоактивные частицы. Кроме того, чем больше удаление от земной поверхности, тем интенсивнее космическое излучение.

## Slide 23: ОБОБЩЕНИЕ:
Живые организмы могут безопасно существовать в условиях оптимального уровня радиации, характерной для естественной среды. Когда этот баланс нарушается и показатели радиационного излучения превышают состояние нормы, возникают серьезные проблемы.
Попадая в окружающее пространство, радиоактивные элементы становятся частью биосферы. Радиация меняет образ жизни всех живых существ.
Опасные соединения накапливаются в организме, влияя на внутренние органы на клеточном уровне. Радиационное облучение чревато развитием хронических заболеваний, которые не поддаются интенсивной терапии. Появляются проблемы с почками, печенью, органами мочеполовой, сердечно-сосудистой и кровеносной систем.
Замедляется физическое развитие, развивается бесплодие, меняется состав крови.