Одеський національний медичний університет

Кафедра біофізики, інформатики та медичної апаратури

Методичні матеріали

для студентов 1 курса фармацевтичного факультета

Спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-професійна програма: Фармація

з навчальної дисципліни

«Біологічна фізика з фізичними методами аналізу»

СРС 11 3 год

Хвильова оптика

склав  доц. П.Г.Жуматій.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

"29" _серпня_ 2023_p., протокол №1

Завідувач кафедри, проф.                     Годлевський Л.С.

Одеса  2023

СРС 11 3 год Хвильова оптика

Інтерференція й дифракція світла

З погляду класичної оптики інтерференція - це механізм,  яким світло взаємодіє зі світлом. Інтерференція може відбутися, коли дві хвилі накладаються один на одного в просторі.

За принципом суперпозиції для електромагнітних хвиль два поля, що накладаються, E1 і E2 дають поле E = E1 + E2. Це - основа інтерференції.

Для спостереження інтерференції світлових хвиль повинні бути виконані наступні умови:

• Джерела повинні бути когерентними (мати постійну різницю фаз).

• Джерела повинні бути монохроматичними.

Вимірювана величина – інтенсивність I

I   = I1  + I2  + 2 √ I1 I2 cosΔφ,

де  Δφ = φ1 – φ2  -  різниця фаз. Це - основне рівняння.

Спостережувана інтенсивність I змінюється з різницею фаз Δφ цих двох хвиль. Ці змінні яскраві й темні зони в інтенсивності називаються інтерференційні смуги. Уздовж кожної такої смуги різниця фаз постійна.

Різниця фаз пов'язана з різницею оптичних довжин шляху   L = nx  між джерелом і  точкою спостереження для цих двох хвиль. Це - оптична різниця ходу  δ = L1 - L2:

.

Різниця фаз Δφ змінюється на  2π при збільшенні  δ  на довжину хвилі  λ.

Максимум інтерференція відбувається, якщо:

Δφ = 2πm,     δ = mλ,       m = 0, 1, 2, 3, … .

I  = I1  + I2  + 2 √ I1 I2 .

Темна інтерференційна смуга або мінімум в інтенсивності буде, коли

Δφ = (2m +1)π,     δ = (2m +1)λ/2,       m = 0, 1, 2, 3, … .

I  = I1  + I2  - 2 √ I1 I2 .

При переході від однієї світлої смуги до суміжної світлої смуги, δ змінюється на  λ. . Саме ця точність робить інтерферометрію таким важливим інструментом метрології.

Інтерференція в тонких плівках

Розглянете плівку однорідної товщини d з

показником переломлення n.

Починаючись в A, у променя 2 є шлях AFB у плівці, а у променя 1 шлях AD у повітрі. Оптична різниця ходу δ дорівнює

δ  =  n (AFB)  -  AD.

Геометричне перетворення дає

δ =  2nd cos φ'.

Якщо ця різниця ходу дорівнює цілому числу довжин хвилі, промені 1 і 2 зроблять максимум інтенсивності.

Поле  E змінюється   на   λ /2,  коли хвиля відбивається від межі з оптично більш густим середовищем (середовище з більшим показником заломлення), але ця зміна не відбувається, коли хвиля відбита від межі з оптично менш густим середовищем.

Таким чином, промінь 1 перетерплює зміну на  λ /2  при відбитті,  тоді  як промінь  2  не змінюється.  З урахуванням такої зміни  умова

2d n cos φ'  =  mλ                 m = 0, 1, 2, 3, …

стає умовою для мінімуму в інтенсивності, а

2d n cos φ'  =  (2m +1)λ/2     m = 0, 1, 2, 3, …

стає умовою для максимуму інтерференції.

Принципи інтерференції в тонких плівках використовуються для виготовлення просвітленої оптики, яку розробив Олександр Смакула. 	Якщо прозора плівка товщиною d = λ /4  з показником  n  нанесена на скло з більшим показником  nск,, то світло, відбите у нормальному падінні, буде майже повністю подавлений інтерференцією, бо  це відповідає умовам cos φ'  = 1,  m = 0  у  рівнянні

2d n cos φ'  =  (2m +1)λ/2,

яке тут стає умовою для мінімумів тому що n' < n.

Для повного придушення відбиття, амплітуди, відбиті на кожній із двох поверхонь, повинні бути точно рівні. Це буде вірно для плівки в контакті із склом з більшим показником nск, якщо показник плівки  n задовольняє умовам відносини

n  = ncк.

Зменшення відбиття збільшує передачу світла через межу середовищ.

Майже всі оптичні частини високої якості тепер покриті плівками для зменшення втрат світла при відбитті на поверхнях системи лінз або призм.

Вимірювальні прилади, які засновані на інтерференції світла, називаються інтерферометрами. Більшість інтерферометрів містять у собі

1. джерело світла;

2. елемент для поділу світло на два (або більше) хвилі;

3. різні шляхи поширення, де хвилі здобувають різні фази;

4. елемент для того, щоб накласти хвилі;

5. датчик для спостереження за інтерференцією.

Інтерферометри  застосовуються для вимірів з високою ступінню точності показників заломлення, довжин хвиль, для визначення якості поверхонь.

Дифракція

Дифракція - це будь-які відхилення від прямолінійного шляху поширення, які не можуть інтерпретуватися як відбиття або заломлення.

Хвилі характеризуються хвильовими фронтами – поверхнями з постійною фазою. Якщо початкова форма хвильового фронту у час t відома, геометричною побудовою можно одержати його форму пізніше, у час, t + Δt:

Гюйгенс запропонував кожну точку початкового хвильового фронту вважати джерелом вторинної хвилі, яка поширюється у всіх напрямках зі швидкістю  v  поширення початкової хвилі в середовищі.

Ці вторинні хвилі радіусів  vΔt  потрібно побудувати в кожній точці початкового хвильового фронту. Поверхня,  дотична до всіх цих вторинних хвиль, є хвильовим фронтом  у час  t + Δt.

Цією побудовою Гюйгенс пояснив явища відбиття і заломлення.

Щоб пояснити явище дифракції, Френель змінив побудову Гюйгенса

приписавши вторинним хвилям властивості взаємної інтерференції. Змінену побудову Гюйгенса називають принципом Гюйгенса -Френеля.

Дифракційна решітка

Дифракційна решітка, обладнання для аналізу світла, складається з великої кількості рівновіддалених одна від одної паралельних щілин.

Дифракційну решітку роблять, наносячи паралельні непрозорі штрихи на скляній платівці. Проміжки між штрихами (щілини) прозорі й пропускають світло.

Відбивну решітку роблять, наносячи паралельні подряпини на поверхні матеріалу, що відбиває. Відбиття світла від проміжків між подряпинами є дзеркальним, а відбиття від поглиблень у матеріалі є дифузійним. Таким чином, проміжки між поглибленнями діють як паралельні джерела відбитого світла.

Типова дифракційна решітка містить 1000 штрихів/мм, із проміжками

d = 10-3 мм. Переріз дифракційної решітки зображено на малюнку.

Позначимо ширину щілини а, а проміжок між щілинами – b. Величину d = a + b називають періодом дифракційної решітки.

Плоска хвиля падає ліворуч, нормально до площини решітки. Хвилі від усіх щілин мають однакову фазу, коли вони залишають щілини.

Для деякого відхилення  під кутом дифракції  θ  хвилі пройдуть різні оптичні довжини шляху перш, ніж досягнуть екрана.

Різниця ходу δ між променями від будь-яких двох суміжних щілин рівна  d sinθ.

Умова для головних максимумів

d sin φ = mλ     m = 0, ±1, ±2,  ±3,  … .

Між двома суміжними головними максимумами буде  N - 1 мінімум:

Між мінімумами інтенсивність підвищується знову, але ці вторинні максимуми мають набагато меншу інтенсивність ніж головні максимуми.

Щоб оцінити поділ решіткою будь-яких двох довжин хвилі λ1 і λ2  кількісно, використовують кутову дисперсію, яку визначають як швидкість зміни кута Δφ  зі зміною  довжини  хвилі  Δ λ.

Вираз для кутової дисперсії одержали, диференціюючи d sinφ = mλ по λ.

D = dϕdλ = кdcosϕ.

Бачимо, що для маленької різниці довжин хвиль d λ,  кутовий поділ d пропорційний номеру  m  і  обернено пропорційний періоду решітки  d.

cosφ в знаменнику не дуже відрізняється від 1 і не буде мати великого значення.  Можна зневажити його впливом. Тому кутовий поділ різних ліній спектра в одному порядку буде прямо пропорційно їх різниці довжин хвиль Δ λ.

Такий спектр називають нормальним спектром, і одне з головних переваг дифракційної решітки над інструментами із призмою - ця проста лінійна шкала для довжини хвилі в їхніх спектрах.

Із двох дифракційних решіток решітка з меншим періодом решітки  d  точніша, якщо потрібно відрізнити дві близько розташовані довжини хвилі.

Можливість розрізняти близькі лінії залежить не лише від ширини спектра, тобто від  D,  але й від ширини окремих ліній, котрі можуть накладатися одна на одну.

Розрізнення спектральних ліній оцінюють роздільною здатністю R, яка дорівнює відношенню довжини хвилі до найменшого інтервалу довжин хвиль, котрі можуть бути розрізнені:

Згідно з принципом Релея, дві спектральні лінії розрізняються, якщо максимум однієї лінії співпадає з найближчим мінімумом іншої лінії  або знаходиться на більшій відстані від нього. Розрахунки показують, що

R = mN,

тобто роздільна здатність дифракційної решітки збільшується із зростанням кількості штрихів  N  і порядку спектра m.

На явищах інтерференції та дифракції базується голографія – метод запису та відновлення об’ємного зображення, яке вміщує більше інформації, ніж плоске. Змінюючи положення ока, можна побачити різні деталі предмета, розташовані один поза одним і невидимі при прямому спостереженні.

Кожна частина фотоплівки, на якій зареєстрована  голограма, містить інформацію про всі освітлені точки на об'єкті.

Рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі дуже короткої довжини хвилі (порядку 0.1 нм). В 1913, Макс фон Лауэ припустив, що безліч атомів у кристалі можна використовувати  як дифракційну решітку для рентгенівських променів. Наступні експерименти це підтвердили.

Припустимо, що пучок рентгенівського випромінювання падає під кутом θ  до однієї  з міжатомних площин.  Пучок може бути відбитий і від верхньої площини й від більш низько розташованої (d відстань між ними).

Однак, пучок, відбитий від більш низької площини, іде далі ніж пучок, відбитий від верхньої площини. Ефективна різниця ходу рівна  2d sinθ.

Умова для інтерференції (максимуми у відбитому промені)

Це рівняння відоме як закон Брегга.

Якщо довжина хвилі й дифракційний кут вимірені, це рівняння можна використовувати для обчислення відстаней між атомними площинами.

Можна визначити кристалічну структуру,  аналізуючи положення  й інтенсивність різних плям на рентгенограмі. Розділ фізики, присвячений розв'язку таких завдань, називається рентгеноструктурний аналіз.

Поляризація світла

Електромагнітну хвилю, у якій вектори Е і В лежать у цілком певних площинах, називають плоскополяризованою.

Площина, що проходить через електричний вектор Е и напрямок поширення електромагнітної хвилі, є площиною поляризації.

Плоскополяризовану хвилю випромінює окремий атом. У природньому світлі складаються неупорядковані випромінювання безлічі атомів, тому напрямок  Е  не витримується в одній площині.

Якщо вибрати дві будь-які взаємно перпендикулярні площини, що проходять через промінь природнього світла, і спроектувати вектори  Е  на ці площини, то в середньому ці проекції будуть однаковими.

Тому промінь природнього світла зображують як пряму, на якій розташовано однакове число тих і інших проекцій у вигляді стрілок і точок.

Пряма з рисками чи точками означає промінь плоскополяризованого світла.

Промінь світла, що має неполяризовану і поляризовану складові, називано частково поляризованим, причому співвідношення числа стрілок і точок умовно ілюструє ступінь поляризації, тобто частку інтенсивності поляризованої складової щодо повної інтенсивності світла.

Пристрій, який дозволяє одержувати поляризоване світло з природнього, називають поляризатором. Він пропускає тільки складову вектора Е на деяку площину — головну площину поляризатора, яка містить світловий вектор  Е  и напрямок поширення світла.

З поляризатора виходить поляризоване світло, інтенсивність якого дорівнює половині інтенсивності падаючого природнього світла.

Поляризатор можна використовувати для аналізу поляризованого світла, тоді його називають аналізатором.

Якщо плоскополяризоване світло падає на аналізатор, то інтенсивність світла  I,  що вийшло з аналізатора (закон Малюса) дорівнює

,

де θ — кут між головними площинами поляризатора  Р  и аналізатора  А,  Imax — інтенсивність плоскополяризованого світла, що падає на аналізатор.

При відбитті від межі двох діелектриків природнє світло частково поляризується. У відбитому промені переважають коливання, перпендикулярні площини падіння, а в заломленому — паралельні їй.

Якщо кут падіння θ задовольняє умові (закон Брюстера)

те відбитий промінь повністю поляризований, θp — кут Брюстера, п — відносний показник заломлення другого середовища щодо першого.

Заломлений промінь завжди частково поляризований, але при падінні під кутом Брюстера ступінь його поляризації найбільша.

При повній поляризації відбитого світла кут між заломленим і відбитим променями дорівнює 90°.

Недоліком поляризації при відбиванні є мала частка відбитого від діелектрика випромінювання (3–5% при відбиванні від скляної пластинки). Саме тому на практиці використовують багатократне відбивання від стопи пластинок. Промінь, що проходить крізь стопу, поступово звільняючись від коливань, перпендикулярних до площини падіння, стає практично плоскополяризованим у площині падіння

Деякі кристали мають властивість подвійної променезаломлюваності: при проходженні світла крізь кристали  світловий промінь роз’єднується на

два промені, які поляризовані у взаємно перпендикулярних площинах.

Для одного із променів вико-нуються закони заломлення, і цей про-мінь називають звичайним, для іншого — не виконуються і промінь називають незвичайним.

Подвійне променезаломлення пояснюють різними швидкостями розповсюдження звичайних (о) та незвичайних (е) променів і тому різними показниками заломлення nо і nе.

Напрямки, уздовж яких подвійної променезаломлюваності немає й звичайний і незвичайний промені поширюються з однієї швидкістю, називають оптичними вісями кристала.

Площина, що проходить через оптичну вісь і падаючий промінь, називається головною площиною кристала. Коливання звичайного променя перпендикулярні головній площині, а незвичайного — лежать у головній площині кристала, тобто ці промені поляризовані у взаємно перпендикулярних площинах.

Уздовж оптичних вісей швидкість звичайної vo і незвичайної хвиль ve однакова й  показник заломлення  ne = no.

Для позитивних кристалів ve < vo, для негативних ve > vo. Найбільшу відмінність швидкостей звичайна й незвичайна хвилі мають у напрямках, перпендикулярних оптичної вісі; для цих напрямків уводять показник заломлення ne незвичайного променя.

В ісландського шпату (негативний кристал) no = 1,66, ne = 1,49; у кварцу (позитивний кристал) no = 1,5, ne = 1,55.

Подвійно променезаломлюваючі кристали безпосередньо не викори-стовуються як поляризатори, тому що пучки звичайних і незвичайних променів занадто мало розходяться або навіть перекриваються.

Для просторового розведення променів з цих кристалів виготовляють спеціальні поляризаційні призми.

Призма Ніколя являє собою призму із кристала ісландського шпату, розрізаного по діагоналі й склеєного канадським бальзамом, показник заломлення (п = 1,55), якого має значення, проміжне між значеннями показників заломлення ісландського шпату для звичайного nо та незвичайного ne променів: ne < п < no.

Це дозволяє, підібравши відповідним чином кути призми, забезпечити повне відбиття звичайного променя на межі з канадським бальзамом.

Відбитий промінь поглинається зачерненою нижньою гранню або виводиться із кристала вбік. Незвичайний промінь проходить прошарок канадського бальзаму (для нього не виконується умова повного внутріш-нього відбиття, бо ne < п) і виходить із ніколя паралельно нижньої грані.

Деякі інші кристали, які поряд з подвійною променезаломлюваністю можуть поглинати одні промені значно сильніше, ніж інші у залежності від площини поляризації і довжини хвилі. Саме тому поляризоване світло, що виходить з кристалу, виявляється забарвленим, причому в різних напрямках забарвлення різне. Це явище зветься діхроїзмом.

Так, у в турмаліні звичайний промінь поглинається практично повністю на шляху довжиною 1 мм, а в герапатиті – на шляху 0.1 мм.

Із дрібних кристаликів герапатіта викладають значні площі на целулоїдній плівці. Для їхньої орієнтації використовують електричне поле. Такі плівки (поляроїди) можуть працювати як поляризатори.

Обертання площини поляризації полягає в повороті площини поляри-зації плоскополяризованого світла при проходженні через речовину. Речовини з такою властивістю, називають оптично активними.

Якщо світло від джерела падає на поляризатор Р и аналізатор А, коли їх головні площини взаємно перпендикулярні, аналізатор не пропустить плоскополяризоване світло відповідно до закону Малюса.

Якщо тепер між поляризатором і аналізатором помістити кварцову пластинку так, щоб світло проходило уздовж її оптичної вісі, то в загальному випадку світло дійде до спостерігача. Якщо ж аналізатор повернути на певний кут, то можна знову добитися затемнення.

Це свідчить про те, що кварцова пластинка викликала поворот площини поляризації на кут, відповідний до повороту аналізатора для одержання затемнення.

Використовуючи в досліді світло різних довжин хвиль, можна виявити дисперсію обертання площини поляризації (обертальну дисперсію), тобто залежність кута повороту від довжини хвилі.

Для певної довжини хвилі кут α повороту площини поляризації пропорційний відстані  l, пройденої світлом в оптично активній речовині:

α = α0 l,

де  α0 — постійна обертання (обертальна здатність), град/мм.

Оптично активними є також багато некристалічних тіл: чисті рідини (наприклад, скипидар), розчини оптично активних речовин у неактивних розчинниках (розчин цукру у воді), деякі гази й пари (пари камфори).

Для розчинів був установлений закон:

α = [α0]Сl,

де С — концентрація оптично активної речовини, l — товщина шару розчину, [α0] — питоме обертання, яке залежить від температури і властивостей розчинника та приблизно обернено пропорційне квадрату довжини хвилі (закон Біо):

[α0] ~ 1/2.

Ця залежність зветься дисперсією оптичного обертання.

Оптичну активність використовують у медицині для визначення концентрації цукру в сечі (цукрометрія), у біофізичних дослідженнях, а також у харчовій промисловості (поляриметрія).

Відповідний вимірювальний прилад (поляриметр) дозволяє виміряти концентрацію й питоме обертання.

Використовуючи світлофільтри, можна знайти залежність питомого обертання від довжини хвилі, для цих цілей застосовують спеціальні прилади — спектрополяриметри.

Їх використовують у дослідженнях структури білків та нуклеїнових кислот, оскільки більшість біомолекул вміщують оптично активні центри.

Розглядаючи прозорі біологічні об'єкти в мікроскопі, важко виявити різні структури, тому доводиться застосовувати спеціальні методики; у їхньому числі поляризаційна мікроскопія.

Поляризаційний мікроскоп аналогічний звичайному біологічному мікроскопу, але має поляризатор перед конденсором і аналізатор у тубусі між об'єктивом і окуляром.

Предметний столик може обертатися навколо оптичної вісі мікроскопа. Таким чином, об'єкт освітлюють поляризованим світлом і розглядають через аналізатор.

Якщо схрестити поляризатор і аналізатор, то поле зору буде темним, таким же воно залишиться при приміщенні на предметний столик ізотропних прозорих тел. 	Анізотропні предмети змінюють поле зору відповідно до їх впливу на орієнтацію площини коливань поляризованого світла.

Деякі тканини (м'язова, кісткова, нервова) мають оптичну анізотропію, тому можлива поляризаційна мікроскопія біологічних об'єктів.

При схрещених поляризаторі й аналізаторі будуть видні тільки ті волокна, анізотропія яких змінює поляризоване світло.

Поляризоване світло можна використовувати в модельних умовах для оцінки механічних напруг, що виникають у кісткових тканинах.

Цей метод заснований на явищі фотопружності, яке полягає у виникненні оптичної анізотропії в ізотропних твердих тілах під дією механічних навантажень.

Із прозорого ізотропного матеріалу, наприклад плексигласу, створюють модель кістки. У схрещених поляроїдах ця модель непомітна, тому що виглядає темної.

Прикладаючи навантаження, викликають анізотропію плексигласу, що стає помітним по характерній картині смуг і плям.

По цій картині, а також по її зміні при збільшенні або зменшенні навантаження можна робити висновки про механічні напруги, що виникають у моделі, а отже, і в натурі.

Виникнення оптичної анізотропії в ізотропних твердих тілах можливе також під дією електричного поля (ефект Керра), магнітного поля (ефект Фарадея), які також практично застосовуються.

Контрольні питання

- Інтерференція світла. Умови максимумів та мінімумів.

- Інтерферометри та їх застосування.

- Інтерференційний мікроскоп.

- Принцип Гюйгенса-Френеля.

- Дифракція. Дифракційна решітка.

- Принцип голографії та його реалізація.

- Поляризатор та аналізатор. Закон Малюса.

- Явища поляризації при відбитті та заломленні світла.

- Подвійне заломлення променів.

- Призма Ніколя. Дихроїзм. Поляроїди.

- Оптично активні речовини.

- Поляриметрія. Поляризаційна мікроскопія.